国家电网公司系统

农村电工岗位知识及技能竞赛（决赛）

技能操作试题（模拟G卷）

1、（20分）  交联聚乙烯电缆热缩终端头制作。

要求：（1）按指定的制作方法自行选择施工用的工器具。

（2）终端头的制作。

（3）完工后进行测试。

2、（20分）  电缆的绝缘电阻测量。

要求：（1）自行选择测试仪表。

（2）按规程要求的测试内容进行测试。

（3）写出测试结果。

（4）判断电缆的绝缘是否合格。

3、（20分）  低压断路器的安装。

要求：（1）根据负载选择低压断路器的型式和额定电流等级（C45N、DZ10、DZ20）。

（2）在配电板上安装所选低压断路器。

（3）完成各低压断路器的接线。

4、（20分）  电动机自耦减压启动装置故障查找及处理。

要求：（1）根据故障现象（通过通电试验或给定）分析可能引起故障的原因。

（2）自行选择表计进行测量。

（3）指出故障点。

（4）对故障进行处理。

（5）通电试验。

5、（20分）  Excel 表格制作

利用Excel制作一个职工工资表。表样如下：

要求：（1）新建工作簿，在sheet1工作表中完成上表数据的输入。

（2）计算工资合计，计算公式为：工资合计=工资+奖金。

（3）将sheet1工作表重命名为"工资表"。

（4）将"工资表"中的内容拷贝到sheet2工作表A1单元格开始的区域中：插入表头"2002年12月工资表"。

（5）在sheet2工作表中，按部门升序、工资降序排序。

（6）对sheet2工作表中的数据进行格式化。为表格加实线边框（边框样式如题目所示）；表头设置为宋体、16磅、加粗、合并及居中对齐；表中数据设置为宋体、12磅；将行高设置为20，列宽设置为10；表中数据垂直方向居中对齐，数值型数据采用默认对齐方式；将"工资合计"列数据设置为会计专用格式，并将"工资合计"列调整到最合适的宽度。

（7）以ks_b2.xls为名保存工作薄文件于"我的文档"中。

（8）在桌面上创建一快捷方式指向创建的文档，快捷方式重命名"工资表"。